## PROGETTO
Protocollo ITACA 2009 PUGLIA
Software creato da Environment Park S.p.A. e ITC CNR e modificato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia per l'applicazione agli edifici pubblici non residenziali interessati da interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche nell’ambito del PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d’intervento 2.4 - Azione 2.4.1, ai sensi della DGR n. 2581 del 30 novembre 2010.
Edifici pubblici non residenziali
Comune | Provincia |  |  |  | Pratica n° | Data
Dati generali
EDIFICIO | Nome
Ubicazione
Oggetto
Tipo intervento
COMMITTENTE | Comune
Indirizzo
RESPONSABILE DEL PROGETTO | Nome e cognome
Indirizzo
| Albo della provincia di |  |  |  | n°
Caratteristiche dell'edificio
Ubicazione dell'edificio
Tipologia di edificio
S/V / GG |  |  | S/V |  | GG
Presenza di ostacoli per l'illuminazione solare diretta a Sud
Impianto di raffrescamento |  |  | Si | No |  |  | TRUE
Dimensione del centro urbano
E' presente una superficie esterna di pertinenza |  |  | Si | No |  |  | TRUE
FALSE
TRUE
TRUE
Prestazioni relative
Area |  | Peso | Punteggio
1. Qualità del sito |  | 5%
2. Consumo di risorse |  | 40%
3. Carichi Ambientali |  | 20%
4. Qualità ambientale indoor |  | 20%
5. Qualità del servizio |  | 15%
Qualità energetica
Punteggio globale
Prestazioni assolute
Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili | [5 empty] | %
Percentuale di acqua potabile risparmiata per usi indoor | [5 empty] | %
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
Percentuale di acqua piovana recuperata e stoccata all’anno | [5 empty] | %
Percentuale delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell’edificio | [5 empty] | %
Percentuale delle coperture in grado di diminuire l’effetto isola di calore | [5 empty] | %
Percentuale delle aree esterne in grado di diminuire l’effetto isola di calore | [5 empty] | %
Percentuale delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) | [5 empty] | %
L'uso del presente software e dei relativi risultati sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'utente. Vietata la riproduzione non autorizzata. Tutti i diritti riservati.
UBICAZIONE
All'interno del centro storico
All'esterno del centro storico
TIPOLOGIA
Scuola
Edificio pubblico
PREESISTENZE
Presenti
Non presenti
CENTRO URBANO
Capitale/Capoluogo di regione
Capoluogo di Provincia
Comune non capoluogo con oltre 15000 abitanti
Comune non capoluogo con meno di 15000 abitanti
RAFFRESCAMENTO
Presente
Non presente

## ELENCO CRITERI
Protocollo ITACA 2009 PUGLIA
Edifici pubblici non residenziali
PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4 - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)
La numerazione dei criteri si riferisce all'"Elenco criteri" del Protocollo ITACA Completo Nazionale 2009 e pertanto non e’ sempre consecutiva | [5 empty] | Elenco generale dei criteri
ELENCO CRITERI
1. Qualità del sito
1.3 Pianificazione Urbanistica
1.3.2 | Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio
|  | Esigenza: |  |  | Favorire la continuità ecologica del sito.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Rapporto percentuale fra il numero di elementi vegetali (arborei/arbustivi) di tipo autoctono e/o di uso storico e quello complessivo.
|  | Unità di misura: |  |  | -
2. Consumo di risorse
2.1-2.2 Qualità energetica
2.3 Materiali eco-compatibili
2.3.1 | Materiali da fonti rinnovabili
|  | Esigenza: |  |  | Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati utilizzati nell’intervento.
|  | Unità di misura: |  |  | %
2.3.4 | Materiali locali per finiture
|  | Esigenza: |  |  | Favorire l'approvigionamento di materiali per finiture di produzione locale.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Rapporto tra le superfici trattate con materiali di finitura prodotti localmente ed il totale delle superfici dell'edificio.
|  | Unità di misura: |  |  | %
2.3.6 | Materiali biosostenibili
|  | Esigenza: |  |  | Favorire l’impiego di materiali biosostenibili.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Percentuale dei materiali biosostenibili che sono stati utilizzati nell’intervento.
|  | Unità di misura: |  |  | %
2.4 Acqua potabile
2.4.2 | Acqua potabile per usi indoor
|  | Esigenza: |  |  | Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato.
|  | Unità di misura: |  |  | %
3. Carichi Ambientali
3.1 Emissioni di CO2equivalente
3.1.2 | Emissioni previste in fase operativa
|  | Esigenza: |  |  | Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l’esercizio annuale dell’edificio.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio dell’edificio in progetto e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso.
|  | Unità di misura: |  |  | %
3.2 Acque reflue
3.2.2 | Acque meteoriche captate e stoccate
|  | Esigenza: |  |  | Favorire la raccolta di acqua piovana per un successivo riutilizzo.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Volume di acqua piovana recuperata e stoccata all’anno rispetto a quella effettivamente recuperabile dalla superficie captante.
|  | Unità di misura: |  |  | %
3.2.3 | Permeabilità del suolo
|  | Esigenza: |  |  | Minimizzare l’interruzione e l’inquinamento dei flussi naturali d’acqua.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Rapporto tra l’area delle superfici esterne permeabili e l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell’edificio.
|  | Unità di misura: |  |  | %
3.3 Impatto sull’ambiente circostante
3.3.1 | Effetto isola di calore: coperture
|  | Esigenza: |  |  | Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Rapporto tra l’area delle coperture con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 65% per i tetti piani o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde e l'area complessiva delle coperture.
|  | Unità di misura: |  |  | %
3.3.2 | Effetto isola di calore: aree esterne
|  | Esigenza: |  |  | Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Rapporto tra l’area delle superfici esterne sistemate a verde o pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30% o pavimentate con elementi alveolari e l’area complessiva delle superfici esterne.
|  | Unità di misura: |  |  | %
3.3.3 | Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne
|  | Esigenza: |  |  | Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Rapporto tra l’area delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l’area complessiva delle superfici esterne.
|  | Unità di misura: |  |  | %
4. Qualità ambientale indoor
4.2 Benessere termoigrometrico
4.2.1 | Temperatura dell’aria
|  | Esigenza: |  |  | Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico limitando al contempo i consumi energetici.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Modalità di scambio termico con le superfici in funzione della tipologia di sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei terminali scaldanti.
|  | Unità di misura: |  |  | -
4.4 Benessere acustico
4.4.1 | Isolamento acustico involucro edilizio
|  | Esigenza: |  |  | Assicurare che la progettazione dell’ isolamento acustico della facciata più esposta sia tale da garantire un livello di rumore interno che non interferisca con le normali attività.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata (D'2m,nT,w).
|  | Unità di misura: |  |  | -
5. Qualità del servizio
5.1 Controllabilità degli impianti
5.1.1 | BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management)
|  | Esigenza: |  |  | Ottimizzare l'efficienza energetica degli impianti in base al livello di automazione installato.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Classe di efficienza energetica dell'edificio in base al sistema di automazione installato.
|  | Unità di misura: |  |  | -
5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
5.2.1 | Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
|  | Esigenza: |  |  | Ottimizzare l’operatività dell’edificio e dei suoi sistemi tecnici.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Presenza e qualità dei contenuti di un piano di conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica.
|  | Unità di misura: |  |  | -
5.2.2 | Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione
|  | Esigenza: |  |  | Ottimizzare gli interventi di manutenzione sull'edificio.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Presenza di un piano di manutenzione e sue caratteristiche.
|  | Unità di misura: |  |  | -
5.2.3 | Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio
|  | Esigenza: |  |  | Assicurare che attraverso il progetto di particolari e dettagli costruttivi sia ridotto al minimo il rischio di formazione e accumulo di condensa superficiale sulla facciata dell'edificio e interstiziale affinché la durabilità e l'integrità degli elementi costruttivi non venga compromessa.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Funzione del soddisfacimento requisiti norma UNI EN ISO 13788.
|  | Unità di misura: |  |  | -
5.3 Aree comuni dell’edificio
5.3.1 | Supporto all’uso di biciclette
|  | Esigenza: |  |  | Favorire l'installazione di posteggi per le biciclette.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Percentuale tra il numero di biciclette effettivamente parcheggiabili in modo funzionale e sicuro e il numero degli abitanti.
|  | Unità di misura: |  |  | %
5.3.2 | Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti
|  | Esigenza: |  |  | Favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi attraverso la predisposizione di apposite aree, posizionate in luoghi di facile accessibilità per gli utenti e per i mezzi di carico.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Presenza di aree di raccolta dei rifiuti solidi e grado di accessibilità.
|  | Unità di misura: |  |  | -
5.3.4 | Accessibilità
|  | Esigenza: |  |  | Facilitare l'uso della struttura e delle aree esterne a persone diversamente abili; rendere la struttura e le aree esterne "amiche" dei bambini.
|  | Indicatore di prestazione: |  |  | Strategie applicate per facilitare l'uso dell'edificio e delle aree esterne.
|  | Unità di misura: |  |  | -

## PESATURA SISTEMA
| PESATURA CRITERI | [18 empty] | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DEL SISTEMA
| A | Estensione del potenziale effetto
|  | globale o regionale = 3, urbano o suburbano = 2, edificio o sito = 1 | [15 empty] | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA
|  | forte o diretto = 3, moderato o indiretto = 2, debole = 1 | [15 empty] | Edifici pubblici non residenziali
| C | Durata del potenziale effetto | [14 empty] | PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4 - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)
>50 anni = 3, >10 anni = 2, <10 anni = 1
attivo? | ENVI |  |  | ITC | [14 empty] | Elenco criteri e relativi pesi
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | [5 empty] | ELENCO CRITERI
[15 empty] | 1. Qualità del sito |  |  |  |  | 5%
[15 empty] | 1.3 Pianificazione Urbanistica |  |  |  |  | 100%
x | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | 1.3.2 | Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio |  |  |  | 100% | 5% | 1
[15 empty] | 2. Consumo di risorse |  |  |  |  | 40%
[15 empty] | 2.1-2.2 Qualità energetica |  |  |  |  | 60%
[15 empty] | 2.3 Materiali eco-compatibili |  |  |  |  | 20%
x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | #REF! | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.3.1 | Materiali da fonti rinnovabili |  |  |  | 33.33% | 2.667% | 1
x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.3.4 | Materiali locali per finiture |  |  |  | 33.33% | 2.667% | 1
x | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2.5 | 2.1667 | 2.3.6 | Materiali biosostenibili |  |  |  | 33.33% | 2.667% | 1
[10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2.4 Acqua potabile |  |  |  |  | 20%
x | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.4.2 | Acqua potabile per usi indoor |  |  |  | 100% | 8% | 1
x | [14 empty] | 3. Carichi Ambientali |  |  |  |  | 20%
[15 empty] | 3.1 Emissioni di CO2equivalente |  |  |  |  | 50%
x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2.8333 | 3 | 3 | 2.5 | 2.8333 | 3.1.2 | Emissioni previste in fase operativa |  |  |  | 100% | 10% | 1
[15 empty] | 3.2 Acque reflue |  |  |  |  | 20%
x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1.6667 | 3.2.2 | Acque meteoriche captate e stoccate |  |  |  | 50% | 2% | 1
x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 3.2.3 | Permeabilità del suolo |  |  |  | 50% | 2% | 1
[15 empty] | 3.3 Impatto sull’ambiente circostante |  |  |  |  | 30%
x | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.8333 | 3.3.1 | Effetto isola di calore: coperture |  |  |  | 33.33% | 2% | 1
x | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.8333 | 3.3.2 | Effetto isola di calore: aree esterne |  |  |  | 33.33% | 2% | 1
x | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.8333 | 3.3.3 | Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne |  |  |  | 33.33% | 2% | 1
[15 empty] | 4. Qualità ambientale indoor |  |  |  |  | 20%
[15 empty] | 4.2 Benessere termoigrometrico |  |  |  |  | 50%
x | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4.2.1 | Temperatura dell’aria |  |  |  | 100% | 10% | 1
[15 empty] | 4.4 Benessere acustico |  |  |  |  | 50%
x | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | #REF! | 1 | 2.5 | 1.5 | 1.6667 | 4.4.1 | Isolamento acustico involucro edilizio |  |  |  | 100% | 10% | 1
[15 empty] | 5. Qualità del servizio |  |  |  |  | 15%
[15 empty] | 5.1 Controllabilità degli impianti |  |  |  |  | 20%
x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1.6667 | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 5.1.1 | BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management) |  |  |  | 100% | 3% | 1
x | [14 empty] | 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa |  |  |  |  | 35%
x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 4.8333 | 1 | 1 | 2 | 1.3333 | 5.2.1 | Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici |  |  |  | 33.33% | 1.75% | 1
x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 5.2.2 | Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione |  |  |  | 33.33% | 1.75% | 1
x | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2.5 | 2 | 1.8333 | 5.2.3 | Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio |  |  |  | 33.33% | 1.75% | 1
x | [14 empty] | 5.3 Aree comuni dell’edificio |  |  |  |  | 45%
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | #REF! | 2 | 1.5 | 2 | 1.8333 | 5.3.1 | Supporto all’uso di biciclette |  |  |  | 20% | 1.35% | 1
x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.3.2 | Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti |  |  |  | 20% | 1.35% | 1
x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1.5 | 1.8333 | 5.3.4 | Accessibilità |  |  |  | 60% | 4.05% | 1
x
x

## REPORT PUNTEGGI
Protocollo ITACA 2009 PUGLIA
|  |  | Edifici pubblici non residenziali |  |  | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO PESATO
PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4 - Azione 2.4.1 (DGR 2581/2010)
Elenco criteri e relativi punteggi
ELENCO CRITERI |  |  |  |  | Protocollo completo
1. Qualità del sito | [7 empty] | 1
1.3 Pianificazione Urbanistica | [7 empty] | 1
1.3.2 | Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio | [6 empty] | 0
2. Consumo di risorse
2.1-2.2 Qualità energetica
2.3 Materiali eco-compatibili | [7 empty] | 3
2.3.1 | Materiali da fonti rinnovabili | [6 empty] | 0
2.3.4 | Materiali locali per finiture | [6 empty] | 0
2.3.6 | Materiali biosostenibili | [6 empty] | 0
2.4 Acqua potabile | [7 empty] | 1
2.4.2 | Acqua potabile per usi indoor | [6 empty] | 0
3. Carichi Ambientali | [7 empty] | 6
3.1 Emissioni di CO2equivalente | [7 empty] | 1
3.1.2 | Emissioni previste in fase operativa | [6 empty] | 0
3.2 Acque reflue | [7 empty] | 2
3.2.2 | Acque meteoriche captate e stoccate | [6 empty] | 0
3.2.3 | Permeabilità del suolo | [6 empty] | 0
3.3 Impatto sull’ambiente circostante | [7 empty] | 3
3.3.1 | Effetto isola di calore: coperture | [6 empty] | 0
3.3.2 | Effetto isola di calore: aree esterne | [6 empty] | 0
3.3.3 | Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne | [6 empty] | 0
4. Qualità ambientale indoor | [7 empty] | 2
4.2 Benessere termoigrometrico | [7 empty] | 1
4.2.1 | Temperatura dell’aria | [6 empty] | 0
4.4 Benessere acustico | [7 empty] | 1
4.4.1 | Isolamento acustico involucro edilizio | [6 empty] | 0
5. Qualità del servizio | [7 empty] | 7
5.1 Controllabilità degli impianti | [7 empty] | 1
5.1.1 | BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management) | [6 empty] | 0
5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa | [7 empty] | 3
5.2.1 | Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici | [6 empty] | 0
5.2.2 | Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione | [6 empty] | 0
5.2.3 | Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio | [6 empty] | 0
5.3 Aree comuni dell’edificio | [7 empty] | 3
5.3.1 | Supporto all’uso di biciclette | [6 empty] | 0
5.3.2 | Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti | [6 empty] | 0
5.3.4 | Accessibilità | [6 empty] | 0

## 1.3.2
| CRITERIO | 1.3.2 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 1. Qualità del sito |  |  | 1.3 Pianificazione Urbanistica
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire la continuità ecologica del sito. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 100% |  | 5%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale fra il numero di elementi vegetali (arborei/arbustivi) di tipo autoctono e/o di uso storico e quello complessivo. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | - |  | PUNTI
| NEGATIVO |  | Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono o di uso storico di entità minore del 50% rispetto al numero complessivo delle specie vegetali presenti nel lotto. |  |  |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  | Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono o di uso storico di entità almeno pari al 50% rispetto al numero complessivo delle specie vegetali presenti nel lotto. |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | Intervento con utilizzo di specie autoctone o di uso storico almeno per il 60% del totale degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio. |  |  |  | 1
|  |  | Intervento con utilizzo di specie autoctone o di uso storico almeno per il 70% del totale degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio. |  |  |  | 2
| BUONO |  | Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono o di uso storico di entità almeno pari al 80% rispetto al numero complessivo delle specie vegetali presenti nel lotto. |  |  |  | 3
|  |  | Intervento con utilizzo di specie autoctone o di uso storico almeno per l’90% del totale degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio. |  |  |  | 4
| OTTIMO |  | Intervento con utilizzo di elementi vegetali di tipo autoctono o di uso storico di entità pari al 100% rispetto al numero complessivo delle specie vegetali presenti nel lotto e e che sia compatibile con le indicazioni del Piano Urbanistico Generale sulle reti ecologiche e la continuità ambientale degli spazi naturali. |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Indicare su una planimetria in scala 1:500 le aree verdi presenti nei lotti e nelle altre aree adiacenti al lotto interessato dall’intervento - Calcolare il numero complessivo di elementi vegetali (arborei ed arbustivi) presenti all’interno delle aree esterne di pertinenza (A); - Calcolare il numero complessivo di elementi vegetali (arborei ed arbustivi) di tipo autoctono o di uso storico presenti all’interno delle aree esterne di pertinenza (B); - Calcolare la percentuale fra il numero complessivo di elementi vegetali (arborei ed arbustivi) di tipo autoctono o di uso storico presenti all’interno delle aree esterne di pertinenza e quello totale: (B/A)*100 - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. NB. Nel caso si ottenga un valore percentuale intermedio, scegliere lo scenario corrispondente al punteggio inferiore.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Numero di piante arboree/arbustive di specie autoctone e di uso storico all’interno delle aree esterne di pertinenza (B) | [5 empty] | n°
| Numero di piante arboree/arbustive all’interno delle aree esterne di pertinenza (A) | [5 empty] | n°
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Elenco specie vegetali in progetto.
Planimetria di progetto sistemazioni esterne con individuazione delle aree e specie vegetali.
Relazione tecnico-illustrativa che illustri la situazione del contesto in cui si inserisce il progetto in esame e che descriva in maniera puntuale i legami, se esistono, fra le scelte di progetto in merito alla sistemazione esterna e il contesto.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.3.1
| CRITERIO | 2.3.1 |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Materiali da fonti rinnovabili
| AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  | 2.3 Materiali eco-compatibili
| ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili. |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  | 33.33% |  | 2.667%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
| Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati utilizzati nell’intervento. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 2.66 |  | 1
|  |  |  | 5.33 |  | 2
| BUONO |  |  | 6 |  | 3
|  |  |  | 10.67 |  | 4
| OTTIMO |  |  | 10 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato: - all'intero edificio, nel caso di progetto di nuova costruzione; - agli elementi di involucro interessati dall'intervento, nel caso di progetto di ristrutturazione. Inoltre per "materiale proveniente da fonte rinnovabile" si intende un materiale che sia in grado di rigenerarsi naturalmente in un lasso di tempo contenuto (materiali di origine vegetale ed animale). Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale) calcolando il peso di ognuno di essi (A); - Calcolare il peso complessivo dei materiali provenienti da fonti rinnovabili (B) utilizzati nell’edificio; - Calcolare la percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili rispetto alla totalità dei materiali impiegati nell’intervento: • B/A x 100; - Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  |  | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Peso totale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili (B) |  |  |  |  | kg
| Peso totale dei materiali utilizzati (A) |  |  |  |  | kg
| DOCUMENTAZIONE |  |  | NOME DOCUMENTO
Computo metrico dei materiali edili utlizzati.
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio.
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili provenienti da fonti rinnovabili utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: E' stato quantificato il peso di materiali da fonti rinnovabili presente in alcuni edifici scelti come rappresentativi della comune pratica costruttiva a supporto dello sviluppo del presente strumento di valutazione. Il peso totale dei materiali da fonti rinnovabili presenti negli elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) è stato messo in rapporto con il peso complessivo di tali elementi. Livello 3: E' stato quantificato il peso di materiali da fonti rinnovabili presente in alcuni edifici scelti come rappresentativi della miglior pratica costruttiva a supporto dello sviluppo del presente strumento di valutazione. La miglior pratica è stata trattata in due modi differenti a seconda del numero di piani e quindi della possibilità di utilizzare alcune tecnologie innovative. Il peso totale dei materiali da fonti rinnovabili presenti negli elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) è stato messo in rapporto con il peso complessivo di tali elementi.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.3.4
| CRITERIO | 2.3.4 |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Materiali locali per finiture
| AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  | 2.3 Materiali eco-compatibili
| ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire l'approvigionamento di materiali per finiture di produzione locale. |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  | 33.33% |  | 2.667%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto tra le superfici trattate con materiali di finitura prodotti localmente ed il totale delle superfici dell'edificio. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  |  |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  | 25 |  | 0 | -1.6667 | 15 | 25
|  |  |  | 13.33 |  | 1
|  |  |  | 26.66 |  | 2
| BUONO |  |  | 70 |  | 3
|  |  |  | 53.33 |  | 4
| OTTIMO |  |  | 100 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato: - all'intero edificio, nel caso di progetto di nuova costruzione; - agli elementi interessati dall'intervento, nel caso di progetto di ristrutturazione. Inoltre per “materiali di finitura” si intendono pitture e rivestimenti (lapidei, ceramici, lignei, etc.). Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare l’area delle superfici dell’edificio (A); - Calcolare l’area delle superfici dell’edificio trattate con materiali prodotti localmente (B); - Calcolare la percentuale delle superfici trattate con materiali di finitura prodotti localmente rispetto al totale delle superfici dell'edificio: • B/A x 100; - Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. NOTA Ai fini del calcolo del presente indicatore, si definisce "materiale di finitura di produzione locale" un materiale di finitura prodotto entro una distanza limite di 150 Km.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  |  | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Area delle superfici dell'edificio (A) |  |  |  |  | mq
| Area delle superfici dell'edificio trattate con materiali di finitura prodotti localmente (B) |  |  |  |  | mq
| DOCUMENTAZIONE |  |  | NOME DOCUMENTO
Computo metrico dei materiali edili utlizzati.
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali di finitura previsti.
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali di finitura prodotti localmente previsti (compresi i dati del fornitore).
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: Si considera come minima acettabile l'utilizzo di un 25% di materiali prodotti localmente. Livello 5: Si considera come ottimo l'utilizzo della totalità dei materiali prodotti localmente, quindi 100%.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.3.6
| CRITERIO | 2.3.6 |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Materiali biosostenibili
| AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  | 2.3 Materiali eco-compatibili
| ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire l’impiego di materiali biosostenibili. |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  | 33.33% |  | 2.667%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
| Percentuale dei materiali biosostenibili che sono stati utilizzati nell’intervento. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0
|  |  |  | 2.66 |  | 1
|  |  |  | 5.33 |  | 2
| BUONO |  |  | 30 |  | 3
|  |  |  | 10.67 |  | 4
| OTTIMO |  |  | 50 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato: - nel caso di progetto di nuova costruzione all'intero edificio; - nel caso di progetto di ristrutturazione unicamente agli elementi di involucro interessati dall'intervento. Inoltre, ai fini del calcolo del presente indicatore, per "materiale biosostenibile" si intende un materiale edilizio dotato di un marchio di qualità ecologica riconosciuto . Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale) calcolando il peso di ognuno di essi; (A) - Calcolare il peso complessivo dei materiali biosostenibili utilizzati nell’edificio; (B) - Calcolare la percentuale dei materiali biosostenibili rispetto alla totalità dei materiali impiegati nell’intervento: • B/A x 100; - Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  |  | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
Peso totale dei materiali biosostenibili (B)
Peso totale dei materiali utilizzati (A)
| DOCUMENTAZIONE |  |  | NOME DOCUMENTO
Certificato di qualità ecologica o relazioni tecniche asseverate sulle emissioni dei materiali utilizzati dei componenti e dei materiali biosostenibili.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.4.2
| CRITERIO | 2.4.2 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Acqua potabile per usi indoor
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.4 Acqua potabile
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 100% |  | 8%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 0
[5 empty] | 20 |  | 1
[5 empty] | 40 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 32.4 |  | 3
[5 empty] | 80 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 54 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il volume di acqua potabile (A) necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor, destinazione d’uso civile non residenziale. (a puro titolo di esempio si riporta che, per edifici scolastici è possibile utilizzare un fabbisogno idrico pari a 30/40 lt/studente/giorno) - Calcolare il fabbisogno di acqua potabile annuo effettivo di progetto (B), considerando: -i. il risparmio dovuto all'uso di strategie tecnologiche (sciacquoni a doppio tasto, aeratori,…) -ii. il contributo derivante dall’eventuale impiego di acqua piovana destinata a usi indoor -iii. il contributo derivante dall’eventuale impiego di acque grigie destinata a usi indoor -iv. il contributo derivante dall’eventuale reimpiego di acqua utilizzata per l’impianto di climatizzazione e destinata a usi indoor - Calcolare il volume di acqua potabile risparmiata (C) = (A-B) - Calcolare il rapporto tra il volume di acqua potabile risparmiato e quello necessario a soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor: • C/A x 100 - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Volume di acqua potabile risparmiato per usi indoor (C) | [5 empty] | m3
| Fabbisogno base calcolato per usi indoor (A) | [5 empty] | m3
| Volume di acqua risparmiato per usi indoor in base all'uso di strategie tecnologiche opportunamente scelte | [5 empty] | m3
| Strategia tecnologica adottata per la riduzione del cunsumo idrico: |  | Volume di acqua risparmiato: |  |  |  | m3
| Strategia tecnologica adottata per la riduzione del cunsumo idrico: |  | Volume di acqua risparmiato: |  |  |  | m3
Volume d'acqua risparmiata
| Strategia tecnologica adottata per la riduzione del cunsumo idrico: |  | Volume di acqua risparmiato: |  |  |  | m3
Volume d'acqua risparmiata
| Strategia tecnologica adottata per la riduzione del cunsumo idrico: |  | Volume di acqua risparmiato: |  |  |  | m3
| Volume di acqua piovana raccolta e destinata ad usi indoor | [5 empty] | m3
| Tipologia di area di captazione: |  | Estensione: |  |  |  | m2
| Tipologia di area di captazione: |  | Estensione: |  |  |  | m2
| Tipologia di area di captazione: |  | Estensione: |  |  |  | m2
| Tipologia di area di captazione: |  | Estensione: |  |  |  | m2
| Volume di acque grigie opportunamente trattate e destinate ad usi indoor | [5 empty] | m3
| Volume di acqua di falda emunta per usi impiantistici e riutilizzata per usi indoor | [5 empty] | m3
| Fabbisogno effettivo di acqua potabile per usi indoor (B) | [5 empty] | m3
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Elenco delle differenti tecnologie utilizzate e relativo risparmio d'acqua potabile per usi indoor.
Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del volume d'acqua piovana effettivamente raccolto e destinato ad usi indoor.
Quantificazione delle acque grigie prodotte, opportunamente trattate e stoccate e destinate ad usi indoor. Definizione dei trattamenti utilizzati.
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e riutilizzata per usi indoor. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Descrizione delle valutazioni generali condotte.
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e reimmessa in falda per irrigazione. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
I valori di benchmark sono espressi in percentuale e rappresentano il rapporto tra la quantità di acqua potabile ad uso indoor risparmiata rispetto a quella stimata in base al fabbisogno di riferimento. Tale fabbisogno di riferimento è il fabbisogno idrico per usi indoor, per la destinazione d’uso residenza. Livello 0: Il livello zero corrisponde all'assenza di startegie di risparmio. La quantità d'acqua potabile utilizzata per usi indoor è proprio uguale a quella di riferimento stimata. Livello 5: Il livello cinque corrisponde al totale risparmio d'acqua potabile per usi indoor.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 3.1.2
| CRITERIO | 3.1.2 |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Emissioni previste in fase operativa
| AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
| 3. Carichi Ambientali |  | 3.1 Emissioni di CO2equivalente
| ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l’esercizio annuale dell’edificio. |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  | 100% |  | 10%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio dell’edificio in progetto e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  | >100.0 |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  | 100 |  | 0 | 15.015 | -6.66 | 100
|  |  |  | 93.33 |  | 1
|  |  |  | 86.67 |  | 2
| BUONO |  |  | 80 |  | 3
|  |  |  | 73.33 |  | 4
| OTTIMO |  |  | 66.7 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare l'energia fornita annualmente per l'esercizio dell'edificio, costituita dai contributi di: i. riscaldamento calcolato sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300; ii. raffrescamento calcolato sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300; iii. fabbisogno di ACS (acqua calda sanitaria) sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300; iv. altri usi elettrici, calcolati sulla base della norma UNI EN ISO 13790 - prospetto G.12; - Calcolare il contributo annuo di energia elettrica prodotto da sistemi che utilizzano FER; - Calcolare il contributo di energia fornita depurato della quota proveniente da fonti rinnovabili, in particolare: v. detrazione della quota prodotta da sistemi che utilizzano FER al contributo di energia fornita per "altri usi elettrici"; - Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B), mediante moltiplicazione del valore di Energia Fornita di ciascun contributo per opportuni fattori di emissione (fCO2) che dipendono dal combustibile utilizzato: Gas naturale* 0,201 kgCO2/kWh GPL* 0,236 kgCO2/kWh Carbone* 0,344 kgCO2/kWh Gasolio* 0,268 kgCO2/kWh Nafta* 0.264 kgCO2/kWh Olio combustibile* 0,278 kgCO2/kWh Lignite* 0,364 kgCO2/kWh Mix elettrico 0,4332 kgCO2/kWh Rifiuti speciali combustibili* 0,330 kgCO2/kWh Energie rinnovabili di cui al d.lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii: 0,0 kgCO2/kWh *fonte Deliberazione Ministero dell'Ambiente 10 aprile 2009, n. 14 B= EFi*fCO2i+EFe*fCO2e+EFacs*fCO2acs+EFel*fCO2el dove: EFi: Valore di energia fornita per il riscaldamento= EPi/ fp dove: EPi: Valore di energia primaria per il riscaldamento (vedi indicatore criterio 1.3 Strumento Qualità energetica) fp: fattore di conversione dell'energia primaria (Combustibili fossili= 1; Energia elettrica= 2.6) EFe: Valore di energia fornita per il raffrescamento= EPe/ fp dove:
EPe: Valore di energia primaria per il raffrescamento (vedi indicatore criterio 2.4 Strumento Qualità energetica se presente) fp: fattore di conversione dell'energia primaria (Combustibili fossili= 1; Energia elettrica= 2.6) EFacs: Valore di energia fornita per ACS= EPacs/ fp dove: EPacs:Valore di energia primaria per ACS (vedi criterio 4.1 Strumento Qualità energetica) fp: fattore di conversione dell'energia primaria (Combustibili fossili= 1; Energia elettrica= 2.6) EFel: Valore di energia fornita per usi elettrici= (iv-v) dove: iv: Fabbisogno di energia per usi elettrici (vedi criterio 3.2 Strumento Qualità energetica) v: quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili - Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A): A= EFi,lim*fCO2i,lim+EFe,lim*fCO2e,lim+EFacs,lim*fCO2acs,lim+EFel,lim*fCO2el,lim dove: fCO2i,lim= 0,1997 kgCO2/kwh (gas naturale) fCO2e,lim= 0,2 kgCO2/kwh (energia elettrica) fCO2acs,lim= 0,1997 kgCO2/kwh (gas naturale) fCO2el,lim= 0,2 kgCO2/kwh (energia elettrica) EFi,lim= EPi,lim / fp dove EPi,lim:fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento limite (vedi criterio 1.3 Strumento Qualità energetica) EFe,lim= Qe,lim / EER,lim dove Qe,lim:fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite EER,lim: valore minimo dell'indice di efficienza energetica per l'impianto di raffrescamento = 3.4 (vedi criterio 2.4 Strumento di Qualità energetica) EFacs,lim=(0,5 * EPw)/ rw,lim dove EPw: fabbisogno di energia primaria per ACS non depurata del contributo da fonti rinnovabili rw,lim: rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico (Dlgs.311/06 Allegato I ) EFel,lim=(100 - FERel,0)* iv dove FERel,0: percentuale di energia elettrica copertura da fonti rinnovabili di livello 0 criterio 3.2 Strumento di Qualità energetica per la tipologia di edificio considerata; - Calcolare il rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta dalle forme di energia utilizzata per l'esercizio dell'edificio da valutare (B) e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A): • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  |  | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B) |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A) |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per il riscaldamento |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per il raffrescamento |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per ACS |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per usi elettrici |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per il riscaldamento |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per il raffrescamento |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per ACS |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per usi elettrici |  |  |  |  | kgCO2 eq/m3
| DOCUMENTAZIONE |  |  | NOME DOCUMENTO
| Planimetria del sito. |  |  | vedi criteri 1.3 - 2.4
| Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento. |  |  | vedi criteri 1.3 - 2.4
| Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti. |  |  | vedi criteri 1.3 - 2.4
| Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche. |  |  | vedi criterio 1.3
| Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento). |  |  | vedi criterio 1.3
| Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche. |  |  | vedi criterio 2.4
| Progetti degli impianti a fonti energetiche rinnovabili |  |  | vedi criteri 3.1 - 3.2
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
La quantità di CO2 equivalente immessa in atmosfera annualmente durante l’esercizio dell’edificio è stata calcolata sommando i contributi inquinanti relativi all’energia fornita per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e per l’approvvigionamento delle utenze elettriche. Livello 0: Il livello zero corrisponde alle emissioni prodotte per soddisfare il fabbisogno per la climatizzazione invernale, per il quale il fattore di emissione è relativo al gas metano, mentre per soddisfare ai fabbisogni per la climatizzazione estiva e agli altri usi elettrici il fattore di emissione corrispondente al mix elettrico nazionale. Livello 3: Il livello 3 corrisponde all' obiettivo del Consiglio Europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" DM 07/04/08 "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI EN 13790 "Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling" UNI TS 11300 "Prestazioni energetiche degli edifici."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 3.2.2
| CRITERIO | 3.2.2 |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Acque meteoriche captate e stoccate
| AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
| 3. Carichi Ambientali |  | 3.2 Acque reflue
| ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire la raccolta di acqua piovana per un successivo riutilizzo. |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  | 50% |  | 2%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
| Volume di acqua piovana recuperata e stoccata all’anno rispetto a quella effettivamente recuperabile dalla superficie captante. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  |  | 93.33 |  | 1
|  |  |  | 86.67 |  | 2
| BUONO |  |  | 60 |  | 3
|  |  |  | 73.33 |  | 4
| OTTIMO |  |  | 100 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il volume di acque piovane potenzialmente recuperabili dalle aree di captazione in relazione al fabbisogno richiesto e all'indice di piovosità (A); - Calcolare il volume di acque piovane effettivamente recuperate e stoccate; (B) - Calcolare il rapporto tra il volume di acqua piovana recuperabile (in relazione al fabbisogno richiesto e all'indice di piovosità) e quello effettivamente recuperato: • B/A x 100 - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  |  | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Volume di acque piovane potenzialmente recuperabili dalle aree di captazione (A) |  |  |  |  | m³
| Volume di acque piovane effettivamente recuperate e stoccate (B) |  |  |  |  | m³
| Tipologia di area di captazione ed esternsione |  | Tipo 1 |  |  | m²
| Tipologia di area di captazione ed esternsione |  | Tipo 2 |  |  | m²
| Tipologia di area di captazione ed esternsione |  | Tipo 3 |  |  | m²
| Tipologia di area di captazione ed esternsione |  | Tipo n |  |  | m²
| DOCUMENTAZIONE |  |  | NOME DOCUMENTO
Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del volume d'acqua piovana potenzialmente recuperabile
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
I valori di benchmark sono espressi in % e rappresentano il rapporto tra la quantità di acqua piovana effettivamente recuperata rispetto a quella recuperabile. Livello 0: Il livello zero corrisponde all'assenza di strategie di recupero di acqua piovana. Livello 5: Il livello cinque corrisponde al totale recupero di acqua piovana.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 3.2.3
| CRITERIO | 3.2.3 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Permeabilità del suolo
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 3. Carichi Ambientali |  |  | 3.2 Acque reflue
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Minimizzare l’interruzione e l’inquinamento dei flussi naturali d’acqua. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 50% |  | 2%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto tra l’area delle superfici esterne permeabili e l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell’edificio. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0
[5 empty] | 20 |  | 1
[5 empty] | 40 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 60 |  | 3
[5 empty] | 80 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 100 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare l’area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell’edificio; (A) - Calcolare l’area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell’edificio come somma delle superfici moltiplicate per la relativa % di permeabilità; (B) - Calcolare la percentuale di superfici esterne permeabili rispetto al totale: • B/A x 100. - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  | % permeabilità |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell’edificio (B) | [5 empty] | m2
| Area complessiva delle superfici di pertinenza (A) | [5 empty] | m2
| Tipologia della pavimentazione ed estensione. | [5 empty] | m2
| Tipologia della pavimentazione ed estensione. | [5 empty] | m2
| Tipologia della pavimentazione ed estensione. | [5 empty] | m2
| Tipologia della pavimentazione ed estensione. | [5 empty] | m2
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria generale sistemazioni esterne.
Stratigrafie di dettaglio delle pavimentazioni esterne.
Descrizione delle valutazioni generali condotte.
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e reimmessa in falda per irrigazione. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
I valori di benchmark sono espressi in % e rappresentano il rapporto tra la quantità di superfici esterne di pertinenza permeabili rispetto alla totalità delle superfici esterne di pertinenza del progetto. Livello 0: Il livello zero corrisponde all'assenza di superfici esterne di pertinenza dell'edificio permeabili. Livello 5: Il livello cinque corrisponde alla totale permeabilità delle superfici di pertinenza dell'edificio di progetto.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 3.3.1
| CRITERIO | 3.3.1 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Effetto isola di calore: coperture
| AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
| 3. Carichi Ambientali |  | 3.3 Impatto sull’ambiente circostante
| ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
| Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo. |  | nella categoria |  |  | nel sistema completo
|  |  | 33.33% |  |  | 2%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto tra l’area delle coperture con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 65% per i tetti piani o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde e l'area complessiva delle coperture. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0
[5 empty] | 20 |  | 1
[5 empty] | 40 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 60 |  | 3
[5 empty] | 80 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 100 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare l’area complessiva delle coperture secondo l’effettivo sviluppo (A); - Calcolare l’area complessiva delle coperture in grado di diminuire l’effetto “isola di calore” (B); - Calcolare il rapporto percentuale tra l’area delle coperture in grado di diminuire l’effetto “isola di calore” e l’area totale delle coperture: • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Area complessiva delle coperture in grado di diminuire l’effetto “isola di calore”: area complessiva delle coperture con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde (B) | [5 empty] | m2
| Area complessiva delle superfici di copertura dell'edificio (A) | [5 empty] | m2
| Copertura piana (riflessione >= 65%): materiale/colore |  |  | Estensione: |  |  | m2
| Copertura piana (riflessione >= 65%): materiale/colore |  |  | Estensione: |  |  | m2
| Copertura a falda (riflessione >= 25%): materiale/colore |  |  | Estensione: |  |  | m2
| Copertura a falda (riflessione >= 25%): materiale/colore |  |  | Estensione: |  |  | m2
| Estensione copertura a verde | [5 empty] | m2
m2
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria generale coperture.
Dettaglio delle coperture.
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e reimmessa in falda per irrigazione. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
I valori di benchmark sono espressi in % e rappresentano il rapporto tra la quantità di superfici coperte con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e la totalità delle superfici coperte. Livello 0: Il livello zero corrisponde all'assenza di superfici coperte con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno). Livello 5: Il livello cinque corrisponde alla totale presenza di superfici coperte con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 3.3.2
| CRITERIO | 3.3.2 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Effetto isola di calore: aree esterne
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 3. Carichi Ambientali |  |  | 3.3 Impatto sull’ambiente circostante
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 33.33% |  | 2%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto tra l’area delle superfici esterne sistemate a verde o pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30% o pavimentate con elementi alveolari e l’area complessiva delle superfici esterne. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0
[5 empty] | 20 |  | 1
[5 empty] | 40 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 60 |  | 3
[5 empty] | 80 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 100 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio(A); - Calcolare l’area complessiva delle superfici esterne in grado di diminuire l’effetto “isola di calore” (B); - Calcolare il rapporto percentuale tra le superfici esterne in grado di diminuire l’effetto “isola di calore” e l'area complessiva delle superfici esterne: • B/A x 100; - Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Area delle superfici esterne sistemate a verde o pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 20% o pavimentate con elementi alveolari (B) | [5 empty] | m2
| Area complessiva delle superfici di pertinenza (A) | [5 empty] | m2
| Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%) ed estensione. |  | Tipo 1 |  |  |  | m2
| Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%) ed estensione. |  | Tipo 2 |  |  |  | m2
| Estensione superfici di pertinenza esterne a verde | [5 empty] | m2
| Estensione superfici di pertinenza esterne con pavimentazione alveolare | [5 empty] | m2
m2
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria generale.
Dettaglio delle aree di pertinenza esterne.
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e reimmessa in falda per irrigazione. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
I valori di benchmark sono espressi in % e rappresentano il rapporto tra la quantità di superfici esterne a verde, pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30%, pavimentate con elementi alveolari, ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e la totalità delle superfici di pertinenza esterne. Livello 0: Il livello zero corrisponde all'assenza di superfici esterne a verde, pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30%, pavimentate con elementi alveolari, ombreggiate (ore 12 del 21 giugno). Livello 5: Il livello cinque corrisponde alla totale presenza superfici esterne a verde, pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30%, pavimentate con elementi alveolari, ombreggiate (ore 12 del 21 giugno).
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 3.3.3
| CRITERIO | 3.3.3 |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne
| AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
| 3. Carichi Ambientali |  | 3.3 Impatto sull’ambiente circostante
| ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
| Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo. |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  | 33.33% |  | 2%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto tra l’area delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l’area complessiva delle superfici esterne. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  |  | 20 |  | 1
|  |  |  | 40 |  | 2
| BUONO |  |  | 60 |  | 3
|  |  |  | 80 |  | 4
| OTTIMO |  |  | 100 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio (A); - Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) (B); - Calcolare il rapporto percentuale tra le superfici ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l'area complessiva delle superfici esterne: • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  |  | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Area complessiva delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) (B) |  |  |  |  | m2
| Area complessiva delle superfici di pertinenza (A) |  |  |  |  | m2
| DOCUMENTAZIONE |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria generale .
Dettaglio delle aree di pertinenza esterne.
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e reimmessa in falda per irrigazione. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 4.2.1
| CRITERIO | 4.2.1 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Temperatura dell’aria
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 4. Qualità ambientale indoor |  |  | 4.2 Benessere termoigrometrico
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico limitando al contempo i consumi energetici. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 100% |  | 10%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Modalità di scambio termico con le superfici in funzione della tipologia di sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei terminali scaldanti. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO | [5 empty] | -1
| SUFFICIENTE |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo tradizionale. Il condizionamento dell'aria avviene per conduzione e convezione, con fluido termovettore che opera ad alte temperature (> 60 °C) tipo radiatori, termoconvettori e ventilconvettori. |  |  |  | 0
|  |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante a battiscopa o assimilabili. |  |  |  | 1
|  |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ma in alcuni locali è integrato con sistemi di tipo tradizionale. |  |  |  | 2
| BUONO |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante. Il condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C). L’impianto privilegia un solo modo applicativo (solo pavimento o solo soffitto o solo parete) |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ed è applicato sia a parete che a pavimento. Il condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C). |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Descrivere Ia tipologia di sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei terminali scaldanti - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
Progetto dell'impianto di distribuzione del riscaldamento e raffrescamento.
Relazione contenente specifiche tecniche sui terminali di emissione.
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale e distribuzione di acqua calda sanitaria (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione estiva (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e reimmessa in falda per irrigazione. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: corrisponde alla comune pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, utilizzo di terminali quali radiatori, ventilconvettori o termoconvettori. Livello 3: corrisponde alla migliore pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, edificio con almeno un sistema radiante a bassa temperatura che garantisce migliori livelli di comfort.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 4.4.1
| CRITERIO | 4.4.1 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Isolamento acustico involucro edilizio
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 4. Qualità ambientale indoor |  |  | 4.4 Benessere acustico
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Assicurare che la progettazione dell’ isolamento acustico della facciata più esposta sia tale da garantire un livello di rumore interno che non interferisca con le normali attività. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 100% |  | 10%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata (D'2m,nT,w). |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO | [5 empty] | -1
| SUFFICIENTE |  | L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è inferiore a 40 dB. |  |  |  | 0
1
2
| BUONO |  | L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è inferiore a 40 dB e si è dimostrato che tale limite non è tecnicamente conseguibile. |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è pari a 40 dB. |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare l’isolamento acustico standardizzato di facciata secondo la UNI EN 12354-3; - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Isolamento acustico standardizzato di facciata |  |  |  | 22 |  | dB
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione contenente le strategie progettuali che verranno adottate per garantire un livello di comfort acustico adeguato in relazione alle specifiche aree di attività
Relazione contenente la dimostrazione che il limite di isolamento acustico standardizzato di facciata pari a 40 dB non è tecnicamente conseguibile (se necessaria)
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
-
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DPCM 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI ISO 717-1 Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici ed elementi di edifici. Isolamento acustico per via aerea. UNI EN 12354-3 Acustica in edilizia – Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea. UNI EN ISO 140-5 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate.
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 5.1.1
| CRITERIO | 5.1.1 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management)
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 5. Qualità del servizio |  |  | 5.1 Controllabilità degli impianti
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ottimizzare l'efficienza energetica degli impianti in base al livello di automazione installato. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 100% |  | 3%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Classe di efficienza energetica dell'edificio in base al sistema di automazione installato. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO |  | L'edificio è classificato come classe D (EN 15232): il sistema di automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS); non è efficiente dal punto di vista energetico. |  |  |  | -1
| SUFFICIENTE |  | L'edificio è classificato come classe C (EN 15232): corrisponde ad un livello standard del sistema di automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS). |  |  |  | 0
1
2
| BUONO |  | L'edificio è classificato come classe B (EN 15232): rappresenta livelli di precisione e completezza relativamente all'automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS) e di gestione tecnica dell'edificio (TBM) tali da garantire elevate prestazioni energetiche. |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | L'edificio è classificato come classe A (EN 15232), inoltre è dotato di algoritmi di controllo studiati ad hoc che prevedono sistemi di autoapprendimento e frequenti verifiche di buon funzionamento. |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Attribuire, per ciascuna tipologia di controllo automatizzato dell’edificio, in relazione alla tabella 1 della norma EN 15232, la classe di efficienza; - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. NB. Considerare, per ciascuna tipologia di impianto, la classe di efficienza più frequente. Nel caso non sia possibile individuare un’unica classe, scegliere quella meno performante.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione contenente le specifiche sul sistema di regolazione a automazione degli impianti tecnologici.
Relazione contenente la Tabella 1 della EN 15232 compilata per l'edificio in progetto
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
La scala prestazionale è stata definita sulla base delle classi di efficienza energetica indicate dalla UNI EN 15232. In particolare: - il livello zero corrisponde alla classe C; - il livello tre corrisponde alla classe B; - il livello cinque corrisponde alla classe A.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
EN 15232 Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management.
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 5.2.1
| CRITERIO | 5.2.1 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 5. Qualità del servizio |  |  | 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ottimizzare l’operatività dell’edificio e dei suoi sistemi tecnici. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 33.33% |  | 1.75%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Presenza e qualità dei contenuti di un piano di conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO |  | Non è prevista l’archiviazione dei disegni "esecutivi" e non esistono disegni di progetto “as-built”. |  |  |  | -1
| SUFFICIENTE |  | I disegni "as built" e, dove previsto, la documentazione relativa alle prescrizioni riguardanti la manutenzione, messa in sicurezza dei lavoratori e degli utenti sono archiviate in un apposito “libretto dell’edificio”. |  |  |  | 0
1
2
| BUONO |  | In aggiunta a quanto previsto per i livelli precedenti si prevede la definizione e l'archiviazione dei disegni "as-built" che verranno realizzati in corso d'opera all'interno del “libretto dell'edificio”. |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | In aggiunta a quanto previsto ai livelli precedenti è prevista la stesura e l’archiviazione nel “libretto dell’edificio” dei manuali dell'intero edificio, dei singoli sistemi e dei vari dispositivi degli impianti tecnologici. Saranno inoltre definite e archiviate le procedure per l’esercizio e specifici report e protocolli per la manutenzione pienamente congruenti rispetto alla complessità dell’edificio. |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Verificare la predisposizione di documentazione tecnica riguardante l'edificio in modo da garantire nel tempo l’operatività dell’edificio e dei suoi sistemi tecnici; - Scegliere tra gli scenari proposti quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il punteggio corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica in cui si definisce in maniera esaustiva il piano di conservazione ed aggiornamento della documentazione tecnica relativa a elementi costruttivi e tecnologici dell'edificio, dimostrando la valutazione effettuata.
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
La definizione dei benchmark è stata impostata relativamente alla progressiva completezza e specificità di contenuti del "Libretto dell'edificio" al fine di ottimizzare l'operatività del sistema. Livello 0: Corrisponde al minimo per legge che specifica disegni di progetto esecutivo e norme di sicurezza. Livello 3: Corrisponde ad una predisposizione del Libretto dell’edificio che venga aggiornata a fine costruzione e contempli anche eventuali varianti in corso d’opera. Livello 5: Corrisponde ad una predisposizione del Libretto dell’edificio che oltre a quanto precedentemente specificato, riguardi anche gli impianti e la programmazione delle attività di manutenzione del sistema edificio-impianto.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 5.2.2
| CRITERIO | 5.2.2 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 5. Qualità del servizio |  |  | 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ottimizzare gli interventi di manutenzione sull'edificio. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 33.33% |  | 1.75%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Presenza di un piano di manutenzione e sue caratteristiche. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO |  | E’ stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sull’assenza di strategia o “strategia a rottura o a guasto avvenuto” |  |  |  | -1
| SUFFICIENTE |  | E’ stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sulla “strategia predittiva o secondo condizione” in aggiunta alla “strategia a rottura o a guasto avvenuto”. |  |  |  | 0
1
2
| BUONO |  | E’ stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sulla “strategia preventiva o programmata” in aggiunta alla “strategia predittiva o secondo condizione” ed alla “strategia a rottura o a guasto avvenuto”. |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | E’ stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sulla “strategia di opportunità” in aggiunta alla “strategia preventiva o programmata”, alla “strategia predittiva o secondo condizione” ed alla “strategia a rottura o a guasto avvenuto”. |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Verificare la predisposizione e le caratteristiche di un programma di manutenzione dell’edificio in modo da ottimizzare gli interventi sui componenti fisici e sugli impianti tecnici; - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. Nota: - Piano di manutenzione con “strategia a rottura o a guasto avvenuto”: prevede la procedura e l’operatore che dovrà eseguire l’intervento una volta che se ne manifesta la necessità, ma senza prevedere né la periodicità del guasto né la periodicità dell’ispezione. - Piano di manutenzione con “strategia predittiva o secondo condizione”: si pianifica, cioè, l’effettuazione di operazioni ispettive (e/o di regolare assistenza) pre-programmate e che hanno luogo in tempi periodicamente prestabiliti, allo scopo di conservare le caratteristiche funzionali e operative degli impianti e/o delle infrastrutture, per intervenire solo al momento di assoluta necessità. Il programma definisce la periodicità dell’ispezione finalizzata a individuare il guasto o l’imminenza del guasto, con associati i relativi parametri da misurare (viene utilizzata per la revisione e controllo periodico degli impianti). - Piano di manutenzione con “strategia preventiva o programmata”. Si pianifica la manutenzione relativamente ai guasti di cui è possibile individuare la frequenza con una certa precisione, oppure per gli elementi che indipendentemente dallo stato di degrado richiedono una periodicità di controllo fissa, dettata da prescrizioni di norme o di contratto (ad esempio gli impianti di riscaldamento). - Piano di manutenzione con “strategia di opportunità”. E’ stata prevista una manutenzione in relazione alla discrezionalità dell’operatore che gestisce il programma di manutenzione, il quale coglierà l’occasione dell’esecuzione di determinati interventi manutentivi per effettuare monitoraggi, diagnosi e interventi su altri componenti legati da relazioni di sistema, perseguendo delle economie di scala.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica in cui si definisce in maniera esaustiva il programma di manutenzione dell'edificio.
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
La determinazione dei benchmark si è basata sulle definizioni dei differenti livelli di manutenzione individuati in base al grado di prevedibilità delle opere di manutenzione nella Legge Quadro 109/94 - Regolamento di Attuazione della Legge Quadro 109/94 , art. 40 comma 1.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Legge Quadro 109/94 Regolamento di Attuazione della Legge Quadro 109/94 , art. 40 comma 1
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d’uso e di manutenzione.
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 5.2.3
| CRITERIO | 5.2.3 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 5. Qualità del servizio |  |  | 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Assicurare che attraverso il progetto di particolari e dettagli costruttivi sia ridotto al minimo il rischio di formazione e accumulo di condensa superficiale sulla facciata dell'edificio e interstiziale affinché la durabilità e l'integrità degli elementi costruttivi non venga compromessa. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 33.33% |  | 1.75%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Funzione del soddisfacimento requisiti norma UNI EN ISO 13788. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO |  | L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è prevista superiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788. Si prevede condensazione interstiziale che non evapora nei mesi estivi. |  |  |  | -1
| SUFFICIENTE |  | L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è prevista inferiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788. Si prevede condensazione interstiziale che evapora nei mesi estivi. |  |  |  | 0
1
2
| BUONO |  | L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è prevista inferiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788. Si prevede condensazione interstiziale (che evapora nei mesi estivi) unicamente in prossimità della chiusura inferiore. Il resto degli elementi di involucro non presentano condensa interstiziale in nessun elemento di involucro in nessun mese dell'anno. |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | Sulla base della UNI EN ISO 13788 non è prevista alcuna condensa superficiale e interstiziale in nessun elemento di involucro in nessun mese dell'anno. |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Valutare, per le diverse tipologie di stratigrafie, la presenza di condensa superficiale ed interstiziale come indicato nella UNI EN ISO 13788; - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica con diagrammi di Glaser per le stratigrafie di involucro.
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
La definizione della scala prestazionale si è basata sulle indicazioni della UNI EN ISO 13788. In particolare: - al livello zero è prevista la formazione di condensa interstiziale purchè evapori nei mesi estivi; - al livello tre non è prevista la formazione di condensa interstiziale; - al livello cinque non è prevista la formazione di condensa interstiziale e si eseguono test di permeabilità all’aria e di termografia per la valutazione dei ponti termici.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI EN ISO 13788: 2001 Hygrothermal performance of building components and building elements -- Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation -- Calculation methods UNI EN 13829:2000 Water quality -- Determination of the genotoxicity of water and waste water using the umu-test UNI 9252 Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarita' termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' infrarosso.
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 5.3.1
| CRITERIO | 5.3.1 |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Supporto all’uso di biciclette
| AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
| 5. Qualità del servizio |  | 5.3 Aree comuni dell’edificio
| ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire l'installazione di posteggi per le biciclette. |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  | 20% |  | 1.35%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto tra il numero di posteggi per le biciclette predisposti e il numero di utenti dell’edificio. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  | <4.0 |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  | 4 |  | 0 | -1.25 | 3.2 | 4
|  |  |  | 20 |  | 1
|  |  |  | 40 |  | 2
| BUONO |  |  | 13.6 |  | 3
|  |  |  | 80 |  | 4
| OTTIMO |  |  | 20 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il numero previsto di utenti dell’edificio; (A) - Calcolare il numero previsto di posteggi per le biciclette, (B) - Calcolare il rapporto tra il numero previsto di posteggi per le biciclette ed il numero previsto di utenti dell’edificio: • B/A x 100 - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  |  | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
Numero previsto di posteggi per le biciclette (B)
Numero previsto di utenti dell’edificio (A)
| DOCUMENTAZIONE |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: 4% - Corrisponde alla media dei ciclisti della popolazione italiana; rispetto alla richiesta di spazi per le biciclette, l’offerta copre la domanda. Livello 5: 20% - Corrisponde ad un obiettivo definito realistico dopo studi realizzati dalla FIAB onlus
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 5.3.2
| CRITERIO | 5.3.2 |  |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 5. Qualità del servizio |  |  | 5.3 Aree comuni dell’edificio
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi attraverso la predisposizione di apposite aree, posizionate in luoghi di facile accessibilità per gli utenti e per i mezzi di carico. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 20% |  | 1.35%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Presenza di aree di raccolta dei rifiuti solidi e grado di accessibilità. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO |  | Assenza di aree per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno delle aree lotto di intervento. |  |  |  | -1
| SUFFICIENTE |  | Presenza di aree per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del lotto di intervento di dimensioni adatte ad ospitare un numero di contenitori consono alle dimensioni dell’intervento e dei sui abitanti. |  |  |  | 0
1
2
| BUONO |  | Presenza di aree per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del lotto di intervento di dimensioni adatte ad ospitare un numero di contenitori consono alle dimensioni dell’intervento e dei sui abitanti, collocate in luogo protetto dagli agenti atmosferici e facilmente accessibili da parte degli utenti dell’edificio e degli addetti alla raccolta. |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | Presenza di aree per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del lotto di intervento di dimensioni adatte ad ospitare un numero di contenitori consono alle dimensioni dell’intervento e dei sui abitanti e collocate in luogo protetto dagli agenti atmosferici e facilmente accessibili da parte degli utenti dell’edificio e degli addetti alla raccolta attraverso un percorso protetto. |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Descrivere le caratteristiche funzionali e dimensionali dei sistemi di raccolta differenziata centralizzata dei rifiuti organici e non previsti nell’edificio; - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica con la descrizione delle soluzioni proposte, riportando riferimenti e stralci di eventuale documentazione tecnico-scientifica e specifici studi svolti per la scelta delle strategie progettuali.
Planimetria evidenziando il dimensionamento e la differenziazione delle aree di stoccaggio.
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello del servizio delle aree raccolta rifiuti.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DPR 27 aprile 1999, n. 158 ” Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 5.3.4
| CRITERIO | 5.3.4 |  | Protocollo ITACA 2009 PUGLIA |  | Edifici pubblici non residenziali
Accessibilità
| AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
| 5. Qualità del servizio |  | 5.3 Aree comuni dell’edificio
| ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
| Facilitare l'uso della struttura e delle aree esterne a persone diversamente abili; rendere la struttura e le aree esterne "amiche" dei bambini. |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  | 60% |  | 4.05%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
| Strategie applicate per facilitare l'uso dell'edificio e delle aree esterne. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | - |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  | <50 |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  | 50 |  | 0 | -5 | 10 | 50
1
2
| BUONO |  |  | 80 |  | 3
4
| OTTIMO |  |  | 100 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare la superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne(A); - Calcolare la superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne fruibile da parte di persone diversamente abili e bambini (B); - Calcolare il rapporto tra la superficie fruibile da parte di persone diversamente abili e bambini e quella complessiva: • B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  |  | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne fruibile da parte di persone diversamente abili e bambini (B) |  |  |  |  | m2
| Superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne (A) |  |  |  |  | m2
| DOCUMENTAZIONE |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica con la descrizione degli spazi fruibili da parte delle persone diversamente abili e dei bambini previsti nell' area di progetto.
Dettaglio delle aree di pertinenza esterne.
Planimetrie con indicazione delle superfici degli ambienti dell'edificio.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.